SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 5 350 000 Euro (roboty budowlane)

na zadanie pn.:

„MODERNIZACJA WNĘTRZOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47”

--------------------------------------------------------

Zatwierdził(a), dnia 15.10.2020r.

- Nazwa i adres zamawiającego.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II

ulica Legionów 47

97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel.  44 724 56 41

e-mail: zsp3tm@op.pl

- Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Prace polegają na modernizacji wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN celem doprowadzenia układu pomiarowo rozliczeniowego do warunków technicznych opisanych w instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. w kontekście zbliżającego się terminu realizacji zadań wyznaczonych przez Ustawę o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2018 poz.9).

MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN

Opis technologii modernizacji:

- Wymiana w polu transformatorowym Nr 6 rozdzielni SN wnętrzowego rozłącznika na typu OMB-24 z napędem NR3-B i bezpiecznikami CEF 20A lub równoważnym zgodnie z aktualnym rys. blokowym Nr E-1.

Rozłącznik w polu pomiarowym Nr 5 pozostaje bez zmian.

- Wymiana w pomieszczeniu rozdzielni SN-15kV ( od granicy eksploatacji PGE Dystrybucja S.A tj. pola sprzęgłowego ) wszystkich izolatorów porcelanowych wsporczych i przepustowych  na kompozytowe. Wyczyścić i pomalować konstrukcje wsporcze w kolorze jak istniejący. Odkurzyć wszystkie dostępne miejsca, ściany i sufit pomalować białą matową farbą odporną na zmywanie i szorowanie .

- Demontaż transformatora SN/nN olejowego TAO 400kVA /15,75kV, gr. połączeń Dy5, chłodzenie ON-AN z 1974 r

- Instalacja dwóch gniazd zasilających 230V AC

- Dostawa, montaż, pomiary i uruchomienie transformatora olejowego o napięciu 15,75/ 0,42kV, mocy 400 kVA ,  grupa połączeń  Dyn5, straty stanu jałowego 387W, stanu obciążenia przy 75 stopniach  3250W wraz z podstawowymi jego zabezpieczeniami.

W komorze transformatora odkurzyć  wszystkie dostępne miejsca, ściany i sufit pomalować białą matową farbą odporną na zmywanie i szorowanie. Wymienić  i oznakować połączenia wyrównawcze, ochronne FeZn 35x4mm  i punkt pracy transformatora z bednarki FeZn 50x4mm.

- Wykonanie niezbędnych połączeń i podłączeń do aparatów i urządzeń strony SN i nN.

Fazy nowo wbudowanych szyn strony GN (15kV) oznakować trwale np. przez

malowanie 3 różnymi kolorami  żółty , czerwony , zielony

Kable strony DN (0,4kV) wyposażyć w oznaczniki trwałe L1, L2, L3, N

- Montaż w rozdzielni nN-0,4kV kondensatora 6 kVar

- Wymiana przekładników prądowych i napięciowych SN w polu pomiarowym   rozdzielni SN-15kV, wraz montażem kabli YKSY 7x2,5 mm2, YKY 5x1,5 mm2.

- Wymiana wkładek bezpiecznikowych 0,5 A.

- Wymiana układu pomiarowego wraz z transmisją danych, z zastosowaniem następujących urządzeń:

- licznika elektronicznego energii elektrycznej 3x58/100 V AC, 5 A, kl. P-0,5, Q-1                     z automatycznym zamykaniem na koniec okresu obrachunkowego, z uśrednianiem mocy co 15 min z profilem obciążenia i strat oraz z interfejsem RS 485 do zdalnej transmisji danych w systemie GSM (GPRS), z wejściem synchronizacji czasu;

- modułu komunikacyjnego;

- listwy przyłączeniowej LPW;

- gniazda 230 V 16 A wraz z zabezpieczeniem S301 C10A, montowanym w obudowie S2;

- zabezpieczenia S301 C6A, montowanym w obudowie S2;

-  montaż przewodów DY 2,5 mm2, DY 1,5 mm2.

- Rozbiórka w pomieszczeniu wnętrzowej stacji transformatorowej nN istniejącej wyeksploatowanej rozdzielnicy nN-0,4kV wraz z jej utylizacją .

- Dostawa, montaż, pomiary i uruchomienie rozdzielnicy nN-0,4kV  typu RN-W .

Rozdzielnica RN-W winna posiadać 10 pól odpływowych oraz jedno pole rezerwowe przystosowane do montażu rozłącznika listwowego NH-2.                                 Dla celów oświetlenia i gniazd w rozdzielnicy zabudować dwa zabezpieczenia typu S301 B16A i  dwa typu S301 C10A.

Pomieszczenie rozdzielni nN-0,4kV odkurzyć, zaś ściany i sufit pomalować białą matową farbą odporną na zmywanie i szorowanie

- Dostawa, montaż i podłączenie toru prądowego YKY lub 4x (2x YKSX 1x240mm2) pomiędzy rozdzielnią nN-0,4kV a transformatorem 400kVA. Wykonanie pomiarów.

- Wymiana w pomieszczeniach istniejącej wnętrzowej stacji transformatorowej  tj. rozdzielnicy SN, nN, komory transformatora instalacji oświetlenia na typu LED.

Oprawy w ilości :

- Rozdzielnia Sn -  3 oprawy 41W, IP65 np. Cosmo Apex 1060 41W IP65

+ 1 oprawa AW o mocy 5W np. MONITOR 1 LED 4W IP65 1H

- Rozdzielnia nN – 2 oprawy 41W, IP651 np. Cosmo Apex 1060 41W IP65

+1 oprawa AW o mocy 5W np. MONITOR 1 LED 4W IP65 1H

- Komora transformatora – 1 oprawa 41W, IP65  np. Cosmo Apex 1060 41W IP65

Instalację oświetlenia wykonać jako natynkową w rurkach RL kolor biały z

zastosowaniem przewodu Ydy 3(4)x1,5mm2 oraz łączników pojedynczych

natynkowych. Wewnątrz pomieszczenia rozdzielni SN przy dzwiach wejściowych

zastosować dwa łączniki schodowe .

- Montaż w pomieszczeniu rozdzielnicy SN i nN instalacji natynkowej YDYżo 3x2,5mm2 w rurkach RL wraz z podwójnym gniazdem natynkowym hermetycznym.

- Dostawa i montaż do pomieszczeń rozdzielnic SN, nN i komory trafo tabliczek ostrzegawczych , informacyjnych.

- Dostawa sprzętu BHP tj :

- Rozdzielnica nN

- Szafka na sprzęt BHP – 1szt.

- Zaczep ZU-KD3 – 2 szt.

- Uziemiacz U3-O/P-3/1-13-50 – 2 szt.

- Hełm ochronny- 2szt.

- Okulary ochronne przeciwodpryskowe – 2 szt.

- Instrukcje ( BHP, Postępowania na wypadek pożaru) po 2 szt. każej

- Tabliczki ostrzegawcze przenośne z tworzywa o wym. 148x210mm

( Pod napięciem, Nie dotykać urządzenie pod napięciem, Nie załączać, Uziemiono, Miejsce pracy) po 2szt. każdej

- Rękawice elektroizolacyjne 1kV – 2szt.

- Chodnik elektroizolacyjny 1kV – 3 szt.

- Rozdzielnica SN-15kV

- Instrukcja BHP, Postępowania na wypadek pożaru – po 1 szt. w rozdzielnicy  SN

- Tabliczki ostrzegawcze przenośne z tworzywa o wym. 148x210mm

( Pod napięciem, Nie dotykać urządzenie pod napięciem, Nie załączać, Uziemiono, Miejsce pracy) po 2szt. każdej

- Komora transformatora SN-15kV

- Tabliczka ostrzegawcza ( Pod napięciem, Nie dotykać urządzenie pod napięciem) po 1 sztuce

  - Szczegółowy zakres prac wskazano w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:

31172000-2.

3.4 	W każdym przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia - należy przyjąć, że każdorazowo wskazanie takie uzupełnia się o wyrazy „lub równoważny”.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót, lub przedmiarach robót opisano materiały, urządzenia lub elementy 
za pomocą podania nazwy ich producenta, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
to w odniesieniu do tych materiałów, urządzeń lub elementów Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów, urządzeń 
lub elementów pod warunkiem, że parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, materiałów, urządzeń lub elementów równoważnych nie będą odbiegać od projektowanych (muszą posiadać parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, nie gorsze, niż materiały lub urządzenia lub elementy, które zastępują oraz muszą posiadać stosowne dopuszczenia i atesty lub certyfikaty).

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30, ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy lub rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów, urządzeń, elementów lub rozwiązań równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiału, urządzenia, elementów lub rozwiązań opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji przetargowej, których dotyczy. Zestawienie opracowane przez Wykonawcę musi w swej treści zawierać co najmniej : nazwy producenta/nazwy/rodzaju/typu materiału, urządzenia, elementu lub rozwiązania przyjętego w opisie przedmiotu, ze wskazaniem strony na której znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia; nazwy producenta/nazwy/rodzaju/typu zastosowanego równoważnego materiału lub urządzenia lub elementu lub rozwiązania wraz z opisem jego parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych i przyrównaniem ich 
do parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych materiału 
lub urządzenia lub elementu lub rozwiązania przyjętego w opisie przedmiotu zamówienia.

Dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność. W celu wykazania równoważności Wykonawca powinien załączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność.

Wykazanie równoważności polega na udowodnieniu, że zaoferowany produkt (materiał, urządzenie, element, rozwiązanie) gwarantuje uzyskanie efektu założonego/wymaganego przez Zamawiającego, wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia, w tym wynikającego z któregokolwiek detalu tego opisu: elementu, materiału, urządzenia, rozwiązania, w tym także np. z kart katalogowych/materiałowych/technicznych odnoszących się do zwartego 
w tym opisie elementu, materiału, urządzenia, rozwiązania .

Zamawiający oceny równoważności dokonywał będzie opierając się przede wszystkim 
na stanowisku autora projektu.

W przypadku, gdy zastosowanie rozwiązań, materiałów, urządzeń, elementów lub rozwiązań równoważnych, wymagać będzie: zmiany dokumentacji projektowej, uzyskania ponownych uzgodnień, opracowania dodatkowych lub nowych dokumentacji itp., wszelkie koszty przeprojektowania oraz wszelkie inne koszty związane 
z zastosowaniem przez Wykonawcę rozwiązań, materiałów, urządzeń, elementów lub rozwiązań równoważnych ponosi wyłącznie Wykonawca. Wszelkie formalności w tym zakresie obciążają również wyłącznie Wykonawcę.

Powyższe nie stanowi podstawy do roszczenia przez Wykonawcę o zmianę terminu realizacji ani o zmianę wynagrodzenia przedstawionego w ofercie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu równoważnych rozwiązań, materiałów, urządzeń, elementów to rozumie się 
przez to, że w ofercie Wykonawca ujął rozwiązania, materiały, urządzenia, elementy zaproponowane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót, przedmiarach robót, a w związku z tym Wykonawca zastosuje do wykonania zamówienia rozwiązania, materiały, urządzenia, elementy, zaproponowane w dokumentacji przetargowej, w tym w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.

3.5	Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:

3.5.1 	jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 
i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;

3.5.2	w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.5.3 	Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców
oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.

3.6 	Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie z treścią wzoru umowy. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). Na potrzeby niniejszego zamówienia okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

3.7	Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ 
w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej)

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie
o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców
do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia 
na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 3a wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia 
do 28.12.2020 roku.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej 
lub zawodowej i finansowej określone szczegółowo w pkt 5.3).

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
 nim stosunków prawnych.  Wykonawca, który polega 
na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie 
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

UWAGA:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca 
w terminie określonym przez zamawiającego:

a) 	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) 	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

  - Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy 
w zakresie warunku określonego w pkt 5.1 wykażą:

5.3.1  Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji stacji transformatorowej

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

UWAGA:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu.

2. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku 
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.

5.3.2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

a) przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia w/w funkcji,

b) przynajmniej jedna osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia w/w funkcji,

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności 
z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć: wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

    - warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1 musi zostać spełniony przez wykonawców łącznie;

    - brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

  - Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

  - W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

5.6.1 	Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2A do SIWZ – na zasadach określonych 
w sekcji 7 SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert:

5.6.2	wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

5.6.3 	wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ

5.7 	Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 5.6.1 
lub dokumentów, o których mowa w sekcji 5.6.2 - 5.6.3, lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.8	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w sekcji 5.6.2 – 5.6.3 na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700).

W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane 
w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, 
w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji.

5.9 	Dokumenty wskazane w sekcji 5.6.1 – 5.6.3 powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

5.10 	Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.11	Oświadczenie wskazane w sekcji 5.6.1 składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  Poświadczenie za zgodność 
z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

5.12	Dokumenty wskazane w sekcji 5.6.2 – 5.6.3 składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  Poświadczenie za zgodność 
z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

5.13	Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

- Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

6.1 	Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.2	Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.3	W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

6.3.1 Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2B do SIWZ – 
na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ.

6.4 	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument wymagany w pkt 6.3.1 winien być złożony przez każdego 
z wykonawców.

6.5 	Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.3.1 zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.6 	Oświadczenie wskazane w sekcji 6.3.1  powinno być aktualne na dzień ich złożenia.

6.7 	Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem 
na język polski.

6.8	Oświadczenie wskazane w sekcji 6.3.1 składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  Poświadczenie za zgodność 
z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

6.9  Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni 
z postępowania.

Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP) oraz inne dokumenty

6.10 	Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.11 	Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.11, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Oświadczenie wstępne wykonawcy.

  - Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału 
w postępowaniu.

  - Do oferty i oświadczenia wstępnego nie należy dołączać dokumentów wskazanych 
w sekcjach 5.6.2- 5.6.3. Dokumenty te składa się na wezwanie zamawiającego na zasadach określonych w przepisach art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wzór oświadczenia wstępnego stanowi załącznik nr 2A i 2B do SIWZ.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu wstępnym.

  - Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje 
o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.

- Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania Oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

8.1 	W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 poz. 123). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. 
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

  - Wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać 
do zamawiającego:

- drogą elektroniczną na e-mail: zsp3tm@op.pl

- pisemnie na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II 
w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Legionów 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

8.4 	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane 
przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, 
w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną 
przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika.

8.5 	Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

8.6 	Osobami upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach postępowania przetargowego: Monika Zdonek – Kierownik Gospodarczy

- w sprawach technicznych, merytorycznych dot. opisu przedmiotu zamówienia: Michał Gacek – Kierownik Warsztatu

8.7 	Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia a także wszystkie inne niezbędne dokumenty: www.zsp3.tm.pl

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

11.1	Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się 
na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz  z tłumaczeniem 
na język polski.

11.2 	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji 
oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

11.3 	Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

11.4 	Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w pkt 1 SIWZ.

UWAGA:

11.5 	Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty 
oraz oświadczenia:

11.5.1	Oświadczenia i dokumenty wymagane w sekcji 5-7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.5.2	Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty 
przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

11.5.3	Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

11.5.4	Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, 
gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie 
do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

11.5.5	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.

11.6  	Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 11.5.3 i 11.5.4 powinno być przedstawione 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej 
w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 540).

11.7 	Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

11.8 	Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną 
w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

11.9	W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 	powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazywać, 
że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa.

Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofercie.

11.10 	Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie 	powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane następująco:

…………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3

ul. Legionów 47

97-200 Tomaszów Mazowiecki

OFERTA PRZETARGOWA

w postępowaniu na realizację zadania pn. :

„MODERNIZACJA WNĘTRZOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN w Zespołe Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II  w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47”

„Nie otwierać przed dniem  02.11.2020r., godz. 11:30”

11.11	Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę 
(w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to ofert złożona w postępowaniu przetargowym).

11.12	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia 
o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47 – sekretariat I piętro, budynek A (wejście od ul. Piłsudskiego 39)

12.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 02.11.2020r. do godz. 11:00 na adres wskazany w pkt 12.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 12.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.3  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47, 
dnia 02.11.2020r. o godz.  11:30

- Opis sposobu obliczania ceny

  - Cena oferty jest ceną ryczałtową.

  - Cena winna obejmować pełny zakres robót określony w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

  - Oferta musi zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w szczególności:

    - koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

    - koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy w tym ubezpieczeniem terenu budowy od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ludzi, robót, kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych a także 
od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych,

    - koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania we własnym zakresie punktów poboru wody i energii elektrycznej, a także koszty zużycia wody 
i energii elektrycznej,

    - koszty badań, prób, testów, odbiorów technicznych, rozruchów i regulacji,

    - koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenów przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących,

    - koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej,

    - koszty wynikające z udzielonej gwarancji,

    - należny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT,

    - koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,

    - koszty dozoru budowy,

    - koszty związane z wywozem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych,

    - koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badań i prób niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w przedmiocie zamówienia oraz dokumentacji i jej nie ujęcia 
w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 
do kompleksowego zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, SIWZ, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych, towarzyszących, pomocniczych, porządkowych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

- Cena oferty zostanie zamieszczona przez Wykonawcę na formularzu oferty, poprzez:

  - podanie jej wartości netto w złotych

  - podanie wysokości podatku VAT w procentach i w złotych

  - podanie jej wartości końcowej brutto w złotych (suma wartości netto i podatku VAT).

  - Stawki i ceny przedstawione przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom (waloryzacja) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej w życie po dacie zawarcia umowy. W takiej sytuacji wynagrodzenie umowne brutto ulegnie odpowiedniej zmianie.

  - Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

  - Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) za wyjątkiem sytuacji opisanej j.w.

13.12 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe 
w treści oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

  - Kryteriami oceny ofert są:

1. Oferowana cena – 60%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru :

Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu

PC= 	------------------------------          x 60

Cena badanej ważnej oferty

gdzie: PC  – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto

2. Okres gwarancji – 40%

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.

W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy wykonawca otrzyma 40 punktów . W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy oferty będą oceniane według następującego wzoru:

PG = ilość punktów za wydłużenie okresu gwarancji

Okres gwarancji podany w ofercie

PG= 	------------------------------          x 40

Najdłuższy okres gwarancji

Oferty z gwarancją krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ogóle w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci.. Podanie w ofercie dłuższego okresu gwarancji niż maksymalny punktowany okres gwarancji spowoduje przyznanie wykonawcy maksymalną liczbę punktów 
w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja oferowana).

  - Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed zawarciem umowy:

- przedłożyć kopię dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę potwierdzającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi osób przewidzianych do realizacji robót budowlanych,

- przedłożyć umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia.

- przedłożyć kosztorysy ofertowe opracowane metodą kalkulacji uproszczonej

- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać 
ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Z zastrzeżeniem pkt 16.4., z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 16.2. lit. b) - e) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).

  - Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 16.2. lit. b) - e) musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

  - Z zastrzeżeniem pkt 16.6., zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

  - Kwota, o której mowa w pkt 16.4. jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

  - Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 16.2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż 
w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego na postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja wnętrzowej stacji transformatorowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu, w którym został wystawiony dokument stwierdzający wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, 
a w przypadku braku takiego dnia, w dniu najbliższym temu dniowi.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

- Pozostałe informacje.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

  - Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik Nr 6).

  - Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia.

  - Wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik Nr 6).

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

  - Odwołanie.

    - Odwołanie przysługuje wobec czynności:

      - określenia warunków udziału w postępowaniu

      - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

      - odrzucenia oferty odwołującego;

      - opisu przedmiotu zamówienia;

      - wyboru najkorzystniejszej oferty

    - Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

    - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

    - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

    - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

    - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.2.4 i 19.2.5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 19.2.

  - Skarga do sądu.

    - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego.

    - Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

    - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

    - Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek 
o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

    - W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn Modernizacja wnętrzowej stacji transformatorowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47

- prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz 1834 ze zm, dalej „ustawa Pzp”;

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z zawarta umową 
o dofinansowanie przez okres 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia.

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane 
w drodze żądania skierowanego do zamawiającego

Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:

1 – wzór formularza ofertowego

2 – wzór oświadczenia wstępnego (2A. 2B)

3 – wzór wykazu robót

4 – wzór wykazu osób

5 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

6 – projekt umowy

7 – dokumentacja projektowa, uzgodnienia z PGE

8 – zdjęcia stacji transformatorowej